## Sheet1
Investitor : HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA - STANICA ČAKOVEC
Športska 2, Čakovec
OIB: 97790424124
Građevina : ADAPTACIJA POSTOJEĆE ZGRADE
HGSS Stanice Čakovec
Zajednička oznaka : HGSS-ČK-38/19
Lokacija : k.č.br. 1729/18 k.o. Čakovec
kompleks bivše vojarne u Čakovcu
TROŠKOVNIK
O PREDVIĐENIM RADOVIMA NA OBJEKTU: ADAPTACIJA POSTOJEĆE ZGRADE BIVŠE VOJARNE U ČAKOVCU ZA POTREBE HGSS STANICE ČAKOVEC - GARAŽNA VRATA
JNBV-3-2022
Izradio : ŽELJKO SLUNJSKI dipl.ing.građ.
Filip Jalušić d.u.a.
kontakt: 098 97 80 420
email: jalusicfilip@gmail.com
Direktor : ŽELJKO SLUNJSKI dipl.ing.građ.
Datum : Varaždin, travanj 2022. god.
OPĆI UVJETI
Prozore i vrata izvoditi prema Tehničkim propisima za prozore i vrata NN 69/06. Tehnička svojstva prozora i vrata prema normi HRN EN 14351-1:2006, staklo prema HRN EN 572-9:2005, vatrootporna bravarija HRN U.J1.160. i ostalim normama prema Odluci o popisu normi bitnih za primjenu Tehničkog propisa za prozore i vrata.
Za sve iskazane norme u stavkama troškovnika ili ovim uvjetima vrijede i jednakovrijedne norme, čiju jednakovrijednost izvoditelj treba dokazati.
Vanjska ČN bravarija može se ugrađivati mokrim ili suhim postupkom. Spojnica vanjske bravarije i zida se kod mokrog postupka brtvi dodatnim opšavom nakon izvedbe žbuke i trajno elastičnim kitovima, a kod suhog postupka ekspandirajućom pjenom i trajno elastičnim kitovima. Kod suhog postupka bravarija se ugrađuje na slijepi okvir koji je kod aluminijske, mesing, inox bravarije u načelu od pocinčanih ČN profila.
Vanjska aluminijska bravarija je tvornički zaštitno obrađena (eloksirana ili plastificirana) i treba je zaštititi PE folijom do završetka svih radova na zgradi.
Svi dijelovi konstrukcije i elementi pojedinih pozicija moraju biti proračunati i dimenzionirani tako da sigurno prihvaćaju opterećenja posebice vjetra (tlak, usis) i drugih atmosferskih utjecaja. Sile koje se javljaju u elementima i fasadi u cjelini moraju se prenijeti na monolitni dio zgrade dok se deformacije i opterećenja (sile) sa zgrade ne smiju nikako prenositi na fasadu i/ili njene elemente.
Na spoju raznih kvaliteta lima izvesti potrebno galvansko razdvajanje. Izvedba razdvajanja mora biti otporna i postojana na atmosferilije i smrzavanje.
Vatrootporna vrata i stijene moraju zadovoljiti odredbe HRN-a U.J1.160. Troškovi ispitivanja bravarije moraju biti uključeni u cijenu stavke troškovnika.
Prije početka izrade bravarskih elemenata izvoditelj je dužan sve ugradbene mjere kontrolirati u naravi i izraditi radioničke detalje koje mora predočiti nadzornom inženjeru ili projektantu radi ovjere.
Svi vijci i ostali spojni materijal po kvaliteti i površinskoj obradi trebaju biti prema važećim standardima u skladu s elementom na koji se ugrađuju. Vidljivi dijelovi spojenih elemenata ne smiju biti drugačije obrađeni od površine na kojoj se nalaze.
Okov koji se ugrađuje u bravarske stavke mora biti kvalitetan i odgovarati HRN-M.K3.032 i HRN-M.K3.031 a prema izboru nadzornog inženjera na osnovu prezentiranih uzoraka od strane izvoditelja.
Prije otpreme na gradilištu sve čelične dijelove treba očistiti od nečistoća, masnoća, valjaoničke zgure i sl. prema potrebi pjeskarenjem i premazati jednostrukim antikorozivnim temeljnim premazom (minij ili sl.). Elementi koji nisu dostupni nakon ugradbe moraju se premazati trajnim i kvalitetnim završnim premazom. Varene dijelove i druge spojeve treba prije premazivanja antikorozivnom bojom dobro očistiti.
Elementi izrađeni od aluminija moraju biti zaštićeni od oštećenja, i nakon ugradnje, koliko je to potrebno.
Jedinična cijena obuhvaća dobavu i dostavu potrebnog osnovnog i pomoćnog materijala, izradu elemenata, dopremu , eventualno uskladištenje, te montažu i ugradnju bravarskih elemenata, uključivo i sav potreban okov prema odabiru te osnovnu antikorozivnu zaštitu u radionici ukoliko nije drugačije opisano u stavci. U cijenu također uključiti i probni rad ručnog otvaranja, te otvaranja putem elektromotora (uz eventualno privremeno spajanje na elektroinstalacije, agregat ili sl.ukoliko elektroinstalacije nisu izvedene)
Izvoditelj je dužan izraditi radioničku dokumentaciju i dati ju projektantu na suglasnost i ovjeru.
Sve potrebne skele za radove moraju biti uračunate u jediničnim cijenama pojedinih stavaka troškovnika te se ne smiju posebno obračunavati, ovo se ne odnosi i na fasadnu skelu. Potrebu upotrebe skele procjenjuje izvoditelj temeljem uvida u projekt i na postojećem objektu.
Svi izrađeni elementi moraju u potpunosti odgovarati predviđenoj svrsi.
Kod spajanja različitih materijala (bakar-čelik i sl.), mora se izolirati spoj da ne bi došlo do galvanskih struja i razaranja matrijala.
Gotovi elementi moraju biti takvi da uslijed temperaturnih promjena ne dođe do teškoća u funkciji.
Brtvljenje mora biti nepropusno za vodu, a propuštanje zraka mora biti minimalno. Brtvljenje okvira vrata, prozora i stijena prema zidovima i stropovima, treba izvesti na način da se spriječi ulaz atmosferilija i prostrujavanje zraka. Brtvljenje izvesti prije postavljanja pokrovnih profila ili lima.
Za bravarske elemente gdje je tražena određena vatrootpornost (npr. F30, F60) izvođač mora dostaviti atest o postignutoj vatrootpornosti.
Sve brave, ako nije drugačije navedeno su usadne cilindar s 3 ključa. Rukohvati za sva vrata izrađuju se prema uzorku kojeg je odobrio projektant. Sve čelične dijelove raditi u varenoj izvedbi. Spojeve izvesti bez vidljivih vijaka.
4.2 Garažna i klizna vrata
Broj | Stavka | Jed.m. | Količina | Jed.cijena | Iznos
4.2.1 | Dobava materijala, izrada, doprema i ugradnja podiznih sekcijskih termoizoliranih garažnih vrata sa automatskih otvaranjem. Vrata od čeličnog, pocinčanog, termoizoliranog i termolakiranog "sandwich" panela debljine 40mm, termo koeficijenta 0,95 W/m²K, u sivoj boji RAL 9006 - visina panela/segmenta 50cm. Komplet vrata sa okovom i opremom za sigurno otvaranje. Izvedba sa vodilicama obješenim na AB strop. Ugradnja na/u prethodno pogletani AB okvir. Uređaj (motor) za automatsko otvaranje vrata tih dimenzija, produžetak vodilice i zidno tipkalo za otvaranje vrata, sa mogućnosti ručnog otvaranja u slučaju nestanka struje. U jedan segment se ugrađuje 3 komada PVC prozora ostakljena sa duplim plexi neprovidnim staklom (63x34cm), na visini do prozora ccca 190-210cm. Vrata moraju zadovoljavati najnovije EU norme o sigurnosti, otpornosti na vjetar i vodonepropusnosti. Sve izvesti sa svim potrebnim pocinčanim vodilicama, okovom, pričvrsnim i brtvenim materijalom za učestalo korištenje, a sve do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
| pozicija G1; zidarski otvor 360 x 302cm | kom | 4 | 0 | 0
4.2.2 | Dobava materijala, izrada, doprema i ugradnja kliznih, visećih harmonika termoizoliranih garažnih vrata od tri krila, sa dovratnikom. Ručno otvaranje, mogućnost kombiniranog otvaranja (samo jedno krilo zaokretno / sva krila harmonika-klizna). Zaključavanje iznutra. Vrata od panela kao u st. 4.2.1. Tri harmo krila širine 120cm izrađenih od panela, uokvireni metalnim ZPT profilima, zaštićeni temeljnom bojom i trajnim lakom u boji RAL 9006. Komplet vrata sa čeličnim okovom, vodilicama i opremom za sigurno ručno otvaranje. Kompletna oprema pocinčana. U termopanel krila se ugrađuje 3 komada PVC prozora (u svako krilo jedan)ostakljena sa duplim plexi neprovidnim staklom (63x34cm), na visini do prozora ccca 190-210cm. Vrata moraju zadovoljavati najnovije EU norme o sigurnosti, otpornosti na vjetar i vodonepropusnosti. Sve izvesti sa svim potrebnim pocinčanim vodilicama, okovom, pričvrsnim i brtvenim materijalom za učestalo korištenje, a sve do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
| pozicija G2; zidarski otvor 360 x 302cm | kom | 2 | 0 | 0
UKUPNO GARAŽNA I KLIZNA VRATA |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
4. Obrtnički radovi - vanjska stolarija
| 4.2 Garažna i klizna vrata |  |  |  | 0
|  |  |  | 4. UKUPNO: | 0
| UKUPNO RADOVI |  |  | 0
|  |  | +PDV (25%) | 0
| SVEUKUPNO (kn): |  |  | 0